|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 消防设备名称 | 规格、型号 | 数 量 | 单 位 | 单 价（元） |
| 1 | 点型感温探测器 | JTW-ZDM-LD3300EN/C | 82 | 个 | 184.50 |
| 2 | 点型感烟探测器 | JTY-GM-LD3000EN/C | 622 | 个 | 199.50 |
| 3 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 26 | 个 | 197.50 |
| 4 | 控制模块 | LD6800ED-1 | 162 | 个 | 62.50 |
| 5 | 广播模块 | LD6804ED | 12 | 个 | 252.50 |
| 6 | 隔离模块 | LD3600ED-1 | 36 | 个 | 175.00 |
| 7 | 消防报警电话插孔（电话） | HY5716B | 2 | 个 | 500.00 |
| 8 | 手报按钮 | J-SA P-M-LD2003EN | 34 | 个 | 192.50 |
| 9 | 消火栓按钮 | LD2004EN | 51 | 个 | 202.50 |
| 10 | 声光报警器 | LD1001EN | 17 | 个 | 275.50 |
| 11 | 报警联动一体机 | JB-QT-LD128EⅡ | 1 | 台 | 103750.00 |
| 12 | 火灾自动报警控制微机 | LD6901 | 1 | 台 | 65000.00 |
| 13 | 配件及辅料 |  | 1 | 项 | 25000.00 |