货物名称及数量：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 品目 | 货物名称 | 数量 | 是否为核心产品 | 用途 |
| 1 | 1-1 | 油烟净化装置 | 15套 | 是 | 餐饮服务 |
| 1-2 | 排风风机 | 15套 | 是 | 餐饮服务 |
| 1-3 | 活性炭除味设备 | 18套 | 是 | 餐饮服务 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 |
| 1 | 油烟净化器+活性炭除味 | BS-216J-25K+KL-10C | 1 | 中国，科蓝环保 | 29193 |
| 2 | 油烟净化器+活性炭除味 | BS-216J-25K+KL-10C | 1 | 中国，科蓝环保 | 29193 |
| 3 | 油烟净化器+活性炭除味 | BS-216J-56K+KL-20C | 1 | 中国，科蓝环保 | 61300 |
| 4 | 油烟净化器+活性炭除味 | BS-216J-56K+KL-20C | 1 | 中国，科蓝环保 | 61300 |
| 5 | 油烟净化器+活性炭除味 | BS-216J-16K+KL-8C | 1 | 中国，科蓝环保 | 25593 |
| 6 | 油烟净化器+活性炭除味 | BS-216J-65K+KL-C | 1 | 中国，科蓝环保 | 66516 |
| 7 | 油烟净化器+活性炭除味 | BS-216J-12K+KL-6C | 1 | 中国，科蓝环保 | 21097 |
| 8 | 油烟净化器+活性炭除味 | BS-216J-56K+KL-20C | 1 | 中国，科蓝环保 | 61300 |
| 9 | 油烟净化器+活性炭除味 | BS-216J-42K+KL-16C | 1 | 中国，科蓝环保 | 50159 |
| 10 | 油烟净化器+活性炭除味 | BS-216J-36K+KL-12AC | 1 | 中国，科蓝环保 | 46668 |
| 11 | 油烟净化器+活性炭除味 | BS-216J-56K+KL-20C | 1 | 中国，科蓝环保 | 61300 |
| 12 | 油烟净化器+活性炭除味 | BS-216J-20K+KL-10C | 1 | 中国，科蓝环保 | 27369 |
| 13 | 油烟净化器+活性炭除味 | BS-216J-25K+KL-10C | 1 | 中国，科蓝环保 | 32193 |
| 14 | 油烟净化器+活性炭除味 | BS-216J-25K+KL-10C | 1 | 中国，科蓝环保 | 32193 |
| 15 | 油烟净化器+活性炭除味 | BS-216J-30K+KL-12AC | 1 | 中国，科蓝环保 | 38126 |
| 16 | 厨房专用排烟风机 | 13-48-6.3C-24000-1475-15KW | 1 | 中国，肇庆德通 | 13948 |
| 17 | 厨房专用排烟风机 | 13-48-6.3C-24000-1475-15KW | 1 | 中国，肇庆德通 | 13948 |
| 18 | 厨房专用排烟风机 | 13-48-10C-44000-1313-30KW | 1 | 中国，肇庆德通 | 35910 |
| 19 | 厨房专用排烟风机 | 13-48-10C-55000-1200-37KW | 1 | 中国，肇庆德通 | 38040 |
| 20 | 厨房专用排烟风机 | 13-48-5.6C-16000-1300-11KW | **1** | 中国，肇庆德通 | 13825 |
| 21 | 厨房专用排烟风机 | 13-48-10C-60000-1200-37KW | 1 | 中国，肇庆德通 | 38040 |
| 22 | 厨房专用排烟风机 | 13-48-5.6C-12000-1392-11KW | 1 | 中国，肇庆德通 | 11825 |
| 23 | 厨房专用排烟风机 | 13-48-10C-52000-1247-37KW | 1 | 中国，肇庆德通 | 38040 |
| 24 | 厨房专用排烟风机 | 13-48-9C-40942-1200-30KW | 1 | 中国，肇庆德通 | 33944 |
| 25 | 厨房专用排烟风机 | 13-48-8C-33000-1200-22KW | 1 | 中国，肇庆德通 | 24187 |
| 26 | 厨房专用排烟风机 | 13-48-10C-44960-1313-30KW | 1 | 中国，肇庆德通 | 33910 |
| 27 | 厨房专用排烟风机 | 13-48-6.3C-20000-1375-11KW | 1 | 中国，肇庆德通 | 13622 |
| 28 | 厨房专用排烟风机 | 13-48-6.3C-23000-1270-11KW | 1 | 中国，肇庆德通 | 13622 |
| 29 | 厨房专用排烟风机 | 13-48-6.3C-22000-1300-11KW | 1 | 中国，肇庆德通 | 13622 |
| 30 | 厨房专用排烟风机 | 13-48-6.3C-28000-1200-11KW | 1 | 中国，肇庆德通 | 13622 |
| 31 | 活性炭除味设备 | KL-12AC | 3 | 中国，科蓝环保 | 6022 |
| 32 | 活性炭除味设备 | KL-12AC | 1 | 中国，科蓝环保 | 6022 |
| 33 | 活性炭除味设备 | KL-6C | 2 | 中国，科蓝环保 | 3322 |
| 34 | 活性炭除味设备 | KL-12AC | 1 | 中国，科蓝环保 | 6022 |
| 35 | 活性炭除味设备 | KL-10C | 1 | 中国，科蓝环保 | 4481 |
| 36 | 活性炭除味设备 | KL-10C | 1 | 中国，科蓝环保 | 4481 |
| 37 | 活性炭除味设备 | KL-6C | 1 | 中国，科蓝环保 | 3322 |
| 38 | 活性炭除味设备 | KL-6C | 1 | 中国，科蓝环保 | 3322 |
| 39 | 活性炭除味设备 | KL-8C | 1 | 中国，科蓝环保 | 3693 |
| 40 | 活性炭除味设备 | KL-8C | 1 | 中国，科蓝环保 | 3693 |
| 41 | 活性炭除味设备 | KL-8C | 1 | 中国，科蓝环保 | 3693 |
| 42 | 活性炭除味设备 | KL-6C | 1 | 中国，科蓝环保 | 10275 |
| 43 | 活性炭除味设备 | KL-20C | 1 | 中国，科蓝环保 | 4481 |
| 44 | 活性炭除味设备 | KL-10C | 1 | 中国，科蓝环保 | 3322 |
| 45 | 活性炭除味设备 | KL-12AC | 1 | 中国，科蓝环保 | 6022 |
| 46 | 排烟管道 | 镀锌板厚度1.0mm厚 | 394平米 | 中国，保定奥博 | 170 |
| 47 | 减震器 | 风机配套 | 60 | 中国,肇庆德通 | 120 |
| 48 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV-2.5 | 500 | 中国，天津小猫 | 2.43 |
| 49 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV YJV 3\*25+1\*16 | 100 | 中国，天津小猫 | 88.8 |
| 50 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV YJV 四芯 10 | 30 | 中国，天津小猫 | 37.1 |
| 51 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV YJV22 四芯 6 | 160 | 中国，天津小猫 | 27 |
| 52 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 0.6/1KV YJV 四芯 16 | 150 | 中国，天津小猫 | 62 |
| 53 | 控制器件 | 32A/63A/80A | 15套 | 中国，正泰 | 1938 |
| 54 | 消音设施 | 根据风机出口尺寸订制 | 15 | 中国，保定奥博 | 2600 |
| 55 | 消音房 | 根据风机尺寸订制 | 6 | 中国，保定奥博 | 7500 |
| 56 | 备品备件 | 详见备品备件清单 | 1 | 中国，科蓝环保 | 0 |
| 57 | 专用工具 | 详见专用工具清单 | 1 | 中国，科蓝环保 | 0 |
| 58 | 安装、调试、检验 | 设备基础、管道连接、电路和控制系统改造、现场清理等，调试运行，提供CMA标识的检测报告 | 1 | 北京泰诚机电安装工程有限公司 | 334800 |
| 59 | 培训 | 项 | 1 | 北京泰诚机电安装工程有限公司 | 0 |
| 60 | 技术服务 | 项 | 1 | 北京泰诚机电安装工程有限公司 | 0 |