货物名称及数量：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **单位** | **数量** |
| **玉泉路校区** |
| 1 | LED显示屏（核心产品） | 平米 | 29.57 |
| 2 | 屏控系统 | 套 | 13 |
| 3 | 系统控制软件授权 | 点位 | 5 |
| 4 | LED全彩显示屏（核心产品） | 平米 | 3.69 |
| 5 | 控制系统（全彩屏） | 套 | 1 |
| 6 | 控制软件授权（全彩屏） | 点位 | 1 |
| 7 | 管理软件授权 | 点位 | 20 |
| 8 | 交换机 | 台 | 2 |
| 9 | 交换机 | 台 | 4 |
| 10 | 结构 | 平米 | 36.7 |
| 11 | 外装饰 | 套 | 14 |
| 12 | 配电柜 | 台 | 2 |
| 13 | 辅料及线材 | 批 | 1 |
| 14 | 综合布线 | 批 | 1 |
| 15 | 包装运输 | 项 | 1 |
| 16 | 安装调试 | 项 | 1 |
| **中关村校区** |
| 1 | LED显示屏（核心产品） | 平米 | 29.61 |
| 2 | 屏控系统 | 套 | 10 |
| 3 | 系统控制软件授权 | 点位 | 4 |
| 4 | 管理软件授权 | 点位 | 14 |
| 5 | 交换机 | 台 | 4 |
| 6 | 结构 | 平米 | 32.85 |
| 7 | 外装饰 | 套 | 10 |
| 8 | 配电柜 | 台 | 4 |
| 9 | 辅料及线材 | 批 | 1 |
| 10 | 综合布线 | 批 | 1 |
| 11 | 包装运输 | 项 | 1 |
| 12 | 安装调试 | 项 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号规格** | **单位** | **数量** | **原产地和制造商名称** | **单价** |
| 1 | LED显示屏（核心产品） | 品牌型号：蓝普科技 P3.75 | 平米 | 29.57 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 2,700.00 |
| 2 | 屏控系统 | 品牌型号：视展 异步控制卡异步控制系统，支持定时控制。 | 套 | 13 | 中国/视展宏图(北京)电子科技有限公司 | 3,000.00 |
| 3 | 系统控制软件授权 | 品牌型号：蓝普科技 信息显示软件[简称：Noise]V1.0.0.0 | 点位 | 5 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 2,000.00 |
| 4 | LED全彩显示屏（核心产品） | 品牌型号：蓝普科技 P2.5 | 平米 | 3.69 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 20,000.00 |
| 5 | 控制系统（全彩屏） | 品牌型号：蓝普科技 P2.5同步控制系统，1发送20接收。 | 套 | 1 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 8,500.00 |
| 6 | 控制软件授权（全彩屏） | 品牌型号：蓝普科技 P2.5LED系统同步控制软件。 | 点位 | 1 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 2,000.00 |
| 7 | 管理软件授权 | 品牌型号：网瑞达 IT管理系统[简称ITMS]V9.0 | 点位 | 20 | 中国/北京网瑞达科技有限公司 | 2,000.00 |
| 8 | 交换机 | 品牌型号：华为 S1700-8G-AC | 台 | 2 | 中国/华为技术有限公司 | 110.00 |
| 9 | 交换机 | 品牌型号：华为 S1700-16G | 台 | 4 | 中国/华为技术有限公司 | 530.00 |
| 10 | 结构 | 品牌型号：蓝普科技 Led专用 | 平米 | 36.7 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 750.00 |
| 11 | 外装饰 | 品牌型号：蓝普科技 定制银色和食堂内装饰一致。 | 套 | 14 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 3,500.00 |
| 12 | 配电柜 | 品牌型号：蓝普科技 配电柜（低压成套开关设备） | 台 | 2 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 5,200.00 |
| 13 | 辅料及线材 | 品牌型号：蓝普科技 国标屏体电源（二楼吧台8块，二楼窗口42块，一楼左侧42块，一楼右侧54块，一楼门口20块）、电源线、屏体网线、通讯线（视频、网络、VGA及接头）等。 | 批 | 1 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 19,666.00 |
| 14 | 综合布线 | 品牌型号：蓝普科技 Led专用线槽、线管、桥架、钻孔打眼及人工铺设。 | 批 | 1 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 18,000.00 |
| 15 | 包装运输 | 品牌型号：蓝普科技 国标显示屏包装、运费。 | 项 | 1 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 4,500.00 |
| 16 | 安装调试 | 品牌型号：蓝普科技 Led专用LED显示屏安装、调试、培训。 | 项 | 1 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 31,355.00 |
| 1 | LED显示屏（核心产品） | 品牌型号：蓝普科技 P3.75 | 平米 | 29.61 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 2,700.00 |
| 2 | 屏控系统 | 品牌型号：视展 异步控制卡异步控制系统，支持定时控制。 | 套 | 10 | 中国/视展宏图(北京)电子科技有限公司 | 3,000.00 |
| 3 | 系统控制软件授权 | 品牌型号：蓝普科技 信息显示软件[简称：Noise]V1.0.0.0 | 点位 | 4 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 2,000.00 |
| 4 | 管理软件授权 | 品牌型号：网瑞达 IT管理系统[简称ITMS]V9.0 | 点位 | 14 | 中国/北京网瑞达科技有限公司 | 2,000.00 |
| 5 | 交换机 | 品牌型号：华为 S1700-8G-AC | 台 | 4 | 中国/华为技术有限公司 | 110.00 |
| 6 | 结构 | 品牌型号：蓝普科技 Led专用1.4590铝型材。 | 平米 | 32.85 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 750.00 |
| 7 | 外装饰 | 品牌型号：蓝普科技 定制银色和食堂内装饰一致。 | 套 | 10 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 3,500.00 |
| 8 | 配电柜 | 品牌型号：蓝普科技 配电柜（低压成套开关设备） | 台 | 4 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 4,500.00 |
| 9 | 辅料及线材 | 品牌型号：蓝普科技 国标屏体电源（清真食堂32块，三楼食堂28块，二楼食堂60块，一楼食堂52块）、电源线、屏体网线、通讯线（视频、网络、VGA及接头）等。 | 批 | 1 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 17,350.50 |
| 10 | 综合布线 | 品牌型号：蓝普科技 Led专用线槽、线管、桥架、钻孔打眼及人工铺设。 | 批 | 1 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 16,000.00 |
| 11 | 包装运输 | 品牌型号：蓝普科技 国标显示屏包装、运费。 | 项 | 1 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 4,000.00 |
| 12 | 安装调试 | 品牌型号：蓝普科技 Led专用LED显示屏安装、调试、培训。 | 项 | 1 | 中国/深圳蓝普科技有限公司 | 21,700.00 |