政府采购

货物公开招标文

第二册

项目名称:中国科学院大学雁栖湖校区东区视频监控系统扩容设备采购

招标编号：TC190J6BV

中招国际招标有限公司

目 录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知资料表	9

1．招标文件	15

2．投标文件	15

3．投标	17

4．开标	17

第三章 资格检查表	19

第四章 政府采购合同格式	17

第五章 合同专用条款	20

第六章 招标技术规格要求及清单	33

第七章 评标方法和标准	59

第八章 附件——投标文件格式	66

# 第一章 投标邀请

中招国际招标有限公司受中国科学院大学委托，对下述货物及服务进行国内 公开 招标。现邀请合格的投标人前来投标。

1、招标编号：TC190J6BV

2、项目信息：

2.1 招标项目性质：预算内政府采购

2.2 预算金额：524万元

2.2 项目名称：中国科学院大学雁栖湖校区东区视频监控系统扩容设备采购

2.3 用途：校区视频监控系统扩容

2.4 货物名称、数量及交货期

货物名称及数量：

| 一、东区学园三、四实验室视频监控系统清单 |
| --- |
| 品目 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 | 产地 |
| 1 | 红外半球摄像机 | 台 | 163 | 是 | 国产 |
| 2 | 半球电源 | 个 | 163 | 否 | 国产 |
| 3 | 网络服务器 | 台 | 2 | 否 | 国产 |
| 4 | 综合管理平台（软件） | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 5 | 视频结构化服务器 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 6 | 智能运维服务器 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 7 | 运维软件 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 8 | 网络存储设备 | 台 | 5 | 否 | 国产 |
| 9 | 存储硬盘 | 块 | 240 | 否 | 国产 |
| 10 | 视频云存储系统软件 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 11 | 视频云存储运维管理平台软件 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 12 | 云存储运维节点 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 13 | 云存储管理节点 | 套 | 2 | 否 | 国产 |
| 14 | 流媒体服务器平台管理软件 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 15 | GIS及静态地图接入软件 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 16 | 摄像机接入许可 | 路 | 700 | 否 | 国产 |
| 17 | 管理客户端 | 台 | 2 | 否 | 国产 |
| 18 | 接入交换机 | 台 | 15 | 否 | 国产 |
| 19 | 千兆光纤模块 | 只 | 30 | 否 | 国产 |
| 20 | 核心交换机 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 21 | 服务器机柜 | 台 | 3 | 否 | 国产 |
| 22 | 机柜托盘 | 块 | 15 | 否 | 国产 |
| 23 | 机柜抗震底座 | 台 | 3 | 否 | 国产 |
| 24 | 光纤跳线 | 条 | 60 | 否 | 国产 |
| 25 | 光缆 | 米 | 1500 | 否 | 国产 |
| 26 | 光纤熔接盒 | 个 | 15 | 否 | 国产 |
| 27 | 光纤熔接盒 | 个 | 8 | 否 | 国产 |
| 28 | 光纤熔接 | 芯 | 360 | 否 | 国产 |
| 29 | 超五类网线 | 米 | 8650 | 否 | 国产 |
| 30 | 水晶头 | 盒 | 5 | 否 | 国产 |
| 31 | 电源线 | 米 | 1500 | 否 | 国产 |
| 32 | 电源线 | 米 | 7000 | 否 | 国产 |
| 33 | 摄像机电源箱 | 个 | 15 | 否 | 国产 |
| 34 | 金属穿线管 | 米 | 7000 | 否 | 国产 |
| 35 | 金属软管 | 米 | 300 | 否 | 国产 |
| 36 | 理线器 | 个 | 15 | 否 | 国产 |
| 37 | 集结箱 | 个 | 15 | 否 | 国产 |
| 38 | PDU | 个 | 15 | 否 | 国产 |
| 39 | 辅材 | 批 | 1 | 否 | 国产 |
| 二、东区室外新加视频监控 |
| 1 | 红外枪式摄像机 | 台 | 64 | 否 | 国产 |
| 2 | 摄像机支架 | 套 | 64 | 否 | 国产 |
| 3 | 室外长臂支架 | 个 | 8 | 否 | 国产 |
| 4 | 摄像机电源 | 个 | 64 | 否 | 国产 |
| 5 | 全景摄像机 | 个 | 1 | 否 | 国产 |
| 6 | 全景摄像机支架电源 | 个 | 1 | 否 | 国产 |
| 7 | 视频报警联动软件 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 8 | 节点光发射机 | 台 | 33 | 否 | 国产 |
| 9 | 节点光接收机 | 台 | 8 | 否 | 国产 |
| 10 | 节点机机箱 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 11 | 16口接入交换机 | 台 | 11 | 否 | 国产 |
| 12 | 集结箱 | 个 | 11 | 否 | 国产 |
| 13 | 光纤跳线 | 条 | 144 | 否 | 国产 |
| 14 | 光缆 | 米 | 4200 | 否 | 国产 |
| 15 | 光纤熔接盒 | 个 | 33 | 否 | 国产 |
| 16 | 光纤熔接板块 | 块 | 8 | 否 | 国产 |
| 17 | ODF箱 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 18 | 光纤熔接 | 芯 | 376 | 否 | 国产 |
| 19 | 超五类网线 | 米 | 2780 | 否 | 国产 |
| 20 | 水晶头 | 盒 | 3 | 否 | 国产 |
| 21 | 电源线 | 米 | 3520 | 否 | 国产 |
| 22 | 电源线 | 米 | 2780 | 否 | 国产 |
| 23 | 立杆 | 根 | 24 | 否 | 国产 |
| 24 | 室外摄像机防雨电源箱 | 个 | 38 | 否 | 国产 |
| 25 | 避雷器 | 个 | 38 | 否 | 国产 |
| 26 | 接地扁钢 | 米 | 32.5 | 否 | 国产 |
| 27 | 接地引下线 | 米 | 266 | 否 | 国产 |
| 28 | 线缆保护管 | 米 | 600 | 否 | 国产 |
| 29 | 线缆保护管 | 米 | 100 | 否 | 国产 |
| 30 | 金属穿线管 | 米 | 2780 | 否 | 国产 |
| 31 | 紧定螺钉直通接头 | 个 | 1260 | 否 | 国产 |
| 32 | 紧定式盒接头 | 个 | 530 | 否 | 国产 |
| 33 | 86底盒 | 个 | 120 | 否 | 国产 |
| 34 | 盒盖 | 个 | 120 | 否 | 国产 |
| 35 | 金属软管 | 米 | 180 | 否 | 国产 |
| 36 | 辅助材料 | 批 | 1 | 否 | 国产 |
| 三、原有360个（东区）监控摄像机整改兼容 |
| 1 | 原有摄像机接入 | 点 | 360 | 否 | 国产 |
| 2 | ODF光纤配线箱 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 3 | 光纤跳线 | 条 | 100 | 否 | 国产 |
| 4 | UPS电源线 | 米 | 60 | 否 | 国产 |
| 5 | 线缆保护管 | 米 | 60 | 否 | 国产 |
| 6 | 辅材 | 批 | 1 | 否 | 国产 |
| 四、东区监控室建设 |
| 1 | 55寸液晶屏 | 块 | 15 | 否 | 国产 |
| 2 | 模块化基座 | 台 | 5 | 否 | 国产 |
| 3 | 外框装饰板 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 4 | 模块化支架 | 个 | 15 | 否 | 国产 |
| 5 | 解码拼控一体机 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 6 | 高清视频线缆 | 条 | 15 | 否 | 国产 |
| 7 | 网线跳线 | 条 | 4 | 否 | 国产 |
| 8 | LED屏 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 9 | 电源线 | 米 | 120 | 否 | 国产 |
| 10 | 大屏用PDU | 个 | 5 | 否 | 国产 |
| 11 | 大屏用工业连接器 | 个 | 5 | 否 | 国产 |
| 12 | 大屏配电箱 | 个 | 1 | 否 | 国产 |
| 13 | 操作台 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 14 | 操作台机架用PDU | 个 | 5 | 否 | 国产 |
| 15 | 操作台机架用工业连接器 | 个 | 5 | 否 | 国产 |
| 16 | LED操作工作站 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 17 | 金属线槽 | 米 | 50 | 否 | 国产 |
| 18 | 辅材 | 批 | 1 | 否 | 国产 |
| 19 | 等电位连接电缆 | 米 | 60 | 否 | 国产 |
| 20 | UPS供电电缆 | 米 | 10 | 否 | 国产 |
| 21 | UPS电源 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 22 | 模块化蓄电组 | 块 | 32 | 否 | 国产 |
| 23 | UPS配电柜 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 24 | PDU | 个 | 10 | 否 | 国产 |
| 25 | 工业连接器 | 个 | 10 | 否 | 国产 |
| 26 | 辅助材料 | 批 | 1 | 否 | 国产 |
| 五、东区人脸识别监控设备清单 |
| 1 | 人脸识别枪式摄像机 | 台 | 10 | 否 | 国产 |
| 2 | 摄像机支架 | 套 | 10 | 否 | 国产 |
| 3 | 立杆 | 套 | 2 | 否 | 国产 |
| 4 | 摄像机电源 | 个 | 26 | 否 | 国产 |
| 5 | 人脸识别半球摄像机 | 台 | 16 | 否 | 国产 |
| 6 | 人脸识别服务器 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 7 | 人脸识别客户端 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 8 | 辅助材料 | 批 | 1 | 否 | 国产 |
| 六、集成实施 |
| 1 | 集成实施 | 项 | 1 | 否 | 国产 |

注：投标人须对上述全部进行投标报价，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

投标人的投标报价须包含完成本项目所有的设备货物、辅材辅料供货、以及安装调试、系统集成、培训售后服务等全部费用。

交货期：合同签订并生效后30日内交付全部合同货物，并于60日内安装、调试完毕且验收合格。

交货地点：北京市怀柔区怀北镇怀北庄380号中国科学院大学雁栖湖校区。

2.5 投标供应商资格要求：

1.投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具体为供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标人未被列入信用中国网站( www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）法律、行政法规规定的其他条件；

（八）本项目不接受进口产品；

2.投标人须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格并符合工商局或相关行业主管部门核准的经营范围或经营许可(境外投标商必须委托国内相关机构或代理商投标)；投标企业须具备电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质。

3.投标人按照招标公告要求购买了招标文件；

4.投标人不得为招标人或招标代理机构的附属或相关机构；

5.投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

6.本项目不接受联合体投标。

2.6获取招标文件的方式或事项：现场购买。

2.7招标文件售价:每套人民币200元；若邮购，每份加收人民币50元。招标文件售后不退。

2.8购买招标文件时间和地点:

时间：2019年7月9日至2019年7月16日(节假日除外)，上午9:00至11:00；下午13:30至16:00（北京时间）。

地点：北京市海淀区皂君庙14号院9号楼中招国际招标有限公司206室

2.9投标截止时间：2019年8月2日下午13时30（北京时间），逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

2.10开标时间：2019年8月2日下午13时30（与接收投标文件的截止时间一致）（北京时间）。

2.11投标、开标地点：中招国际招标有限公司会议室

2.12凡对本次招标提出询问，请按照招标文件的规定方式与中招国际招标有限公司联系。

地　　址：北京市海淀区皂君庙14号院9号楼

邮　　编：100081

电　　话：010-62108234

传　　真：010-62108264

电子信箱：xuwei@cntcitc.com.cn

联 系 人：徐威

开 户 名：中招国际招标有限公司

开户银行：中国工商银行北京海淀支行营业部

账    号：0200049619200362296

采 购 人：中国科学院大学

地    址：北京市石景山区玉泉路19号（甲）

联 系 人：崔老师

联系方式：010-88256170

特别告知

各潜在投标人：

本项目接受网上发售、下载电子版招标(采购)文件/资格审查文件（下简称“标书”），现将有关注意事项特别告知如下：

- 网上注册：凡有意在线获取电子版标书的潜在投标人，请务必在本项目电子版标书发售截止时间前，登录中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn；下简称“交易平台”）或在中招国际招标有限公司网站主页进行免费注册。潜在投标人只需注册一次，不同的经办人可建立多个账户。交易平台负责对投标人注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。

- 标书下载：经办人凭获得的用户名、密码验证身份登录、上传《招标（采购）公告》要求的报名资料（如有）、购买并下载电子标书，逾期将无法下载获取。

潜在投标人可选择现场购买纸质标书，但仍需完成免费注册事宜。购买纸质标书后，仍可在交易平台缴费下载电子版标书。

- 电子版标书下载收费：如在线购买并下载电子版标书，除标书款外还需通过网银支付标书下载服务费，收费标准为每标包50元，由中招联合信息股份有限公司出具增值税电子普通发票，标书购买人可登录“中招联合招标采购平台”自行下载增值税电子普通发票。标书下载费一经收取不予退还。

- 潜在投标人成功下载电子版标书后，标书款发票、纸质标书可与中招国际招标有限公司本项目联系人确定领取方式。

- 其它事项

- 交易平台首页帮助中心提供操作手册，潜在投标人可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、网上购买下载电子版标书及下载费支付、发票开具领取等操作。

- 如遇平台操作问题，可拨打交易平台统一服务热线：400-092-8199，热线服务时间为工作日上午9点到12点，下午1点30分到5点。

# 第二章 投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：中国科学院大学 地 址：北京市石景山区玉泉路19号（甲） 电 话：010-88256170 |
| 1.2 | 采购代理机构：中招国际招标有限公司 地址：北京市海淀区皂君庙14号院9号楼 业务联系人：徐威 电话：62108234 传真：62108264 反腐倡廉监督电话：010-62108213 |
| 1.3.1 | 合格投标人的资格要求： 1.投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具体为供应商参加政府采购活动应当具备下列条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动，在经营活动中没有重大违法记录； （六）投标人未被列入信用中国网站( www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （七）法律、行政法规规定的其他条件； （八）本项目不接受进口产品； 2.投标人须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格并符合工商局或相关行业主管部门核准的经营范围或经营许可(境外投标商必须委托国内相关机构或代理商投标)；投标企业须具备电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质。 3.投标人按照招标公告要求购买了招标文件； 4.投标人不得为招标人或招标代理机构的附属或相关机构； 5.投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 6.本项目不接受联合体投标。 |
| 1.3.2 | 合格投标人的其他资格要求：无 |
| 1.3.3 | 是否允许采购进口产品： 否 |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 |
| 1.4.1 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2. | 项目预算金额：524万元；本包最高限价：524万元 |
| 2.1 | 如投标商对多个包进行投标，可以中标/包 |
| 2.2 | 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容，并按照顺序胶装（装订分册及内容与招标文件第一册不一致的以此处为准）： 第一部分 开标一览表及资格证明文件 *1、开标一览表（见投标文件格式)； *2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位公章）或自然人的身份证明复印件； *3、法定代表人授权书（见投标文件格式）； *4、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；提供2018年度经会计师事务所审计的审计报告或银行出具的资信证明（复印件并加盖公章）； *5、投标保证金缴纳凭证复印件； *6、符合投标人须知资料表要求依法缴纳税收和社会保障资金的记录;提供2019年1-6月间任一个月的纳税及社保缴纳记录（复印件并加盖公章）； *7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； *8、未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网页打印件并加盖公章； *9、投标人3年内没有侵权诉讼行为、没有行政处罚行为、无行贿、受贿行为的承诺书，格式自拟。 *10、其他招标文件“投标供应商资格”中要求的资格证明文件复印件并加盖公章； 第二部分 商务及技术文件 1、投标书（见投标文件格式） 2、投标分项报价表（见投标文件格式） 3、货物说明一览表（见投标文件格式） 4、技术规格偏离表（见投标文件格式） （1）本表须针对招标文件技术规格书逐条应答； （2）所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制招标文件内容，或全部响应仅以”符合、满足"应答; （3）无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明； 5、商务条款偏离表（见投标文件格式） 6、缴纳中标服务费承诺书（投标文件格式十） 7、《投标人企业类型声明函》（投标文件格式十二、十三、十四，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交） 8、投标人商务符合性承诺函（投标文件格式） 9、投标人关联单位的说明（格式自制） 10、同类产品销售业绩：近三年（2016年5月1日起）完成的同类型项目的案例，并提供与用户签订的合同首页、标的金额所在页及签字盖章页复印件作为证明； 11、投标文件还应包括以下技术文件： 售后维修和服务计划表 交货进度计划和保证措施 公安部检验报告 货物主要技术指标和性能的详细描述 详细的交货清单 投标货物备品备件清单 投标人认为需要提供的其它说明和资料 注：如投标人对技术规格提出合理建议或更改，应在投标货物规格性能偏离表中注明，如未附任何表示与招标文件所要求的技术规范存在偏差的偏离表，则表示提供的货物与招标文件的要求完全符合 |
| 2.3 | 进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否 |
| 3 | 保证金形式：□支票 □汇票 □保函正本 √电汇 保证金数额：6万元。 保证金收款人：中招国际招标有限公司 开 户 名：中招国际招标有限公司 开户银行：中国工商银行北京海淀支行营业部 账 号：0200049619200362296 |
| 4 | 投标有效期：90日历日 |
| 5 | 第一部分投标文件：正本： 1 份、副本： 4 份； 第二部分投标文件：正本： 1 份、副本： 4 份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 1 份。 密封要求：注明招标公告或投标邀请中指明的货物名称、招标编号、包号和“在2019年8月2日 （北京时间）之前不得启封”的字样。 |
| 6 | 投标截止时间：2019年8月2日下午13时30（北京时间） |
| 7 | 开标时间：2019年8月2日下午13时30（北京时间） 开标地点：中招国际招标有限公司会议室，（具体地点详见开标当天一楼指示牌）。 |
| 8 | 核心产品：详见采购产品清单 |
| 9 | 评标方法：适用■综合评分法 |
| 10 | 推荐中标候选供应商的数量：3 |
| 11 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 |
| 12 | 中标服务费：□参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的标准收取。 中标服务费：■6万元。 |
| 13 | 政府采购信用担保机构： 所有政府采购项目的信用担保专业的担保公司 中国投融资担保股份有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层 联系电话：010-88822888 传真：010-68437040 电子邮箱：ztbxf@guaranty.com.cn 北京市政府采购项目增加的信用担保公司 1、北京首创融资担保有限责任公司 地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层 联系电话： 58528799 传真：58528448 电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn 2、北京中关村科技融资担保有限公司 地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层 联系电话：59705600-6950 传真：59705606 电子邮箱：li_yuchu@126.com 3、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |
| 14 | 集体踏勘时间：2019年7月17日上午9:30 集合地点：雁栖湖校区教二楼前 联系人： 赵老师 联系电话： 88256062/88256170 |

## 1．招标文件

### 1.1  招标文件的组成

第一章  招标公告/投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  资格检查表

第四章  政府采购合同格式

第五章  合同专用条款

第六章  招标技术规格要求及清单

第七章  评标办法和标准

第八章  附件--投标文件格式

招标人另有规定的，见投标人须知前附表。

## 2．投标文件

### 2.1  投标文件的组成

投标人应当按照投标人须知前附表的要求制作并递交投标文件。投标文件组成见投标人须知前附表。

### 2.2  投标文件的编制

2.2.1  投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

2.2.2  投标人应当认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求递交全部资料或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。投标文件应答和编写的具体要求见投标人须知前附表。

2.2.3  投标人递交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有往来函电均应当使用中文。投标人递交的证明文件和文献可以使用另一种语言，但相应内容应当译成中文，在解释投标文件时以中文译本为准。

2.2.4  投标文件应当使用不褪色的材料书写或者打印，并加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字。委托代理人签字的，投标文件应当附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应当尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应当加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字确认。盖章或者签字另有要求的，见投标人须知前附表。

### 2.3  投标报价

2.3.1  投标人应当根据招标文件要求进行报价，投标人应当报出符合招标文件要求的拟提供投标货物的单价（如适用）和总价。

2.3.2  投标货币：人民币。

2.3.3  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标将被否决。最高投标限价或者其计算方法见投标人须知前附表。

2.3.4  招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。

2.3.5  只有在招标文件要求或者允许报优惠价时，投标人才可以报出。投标人优惠报价的数额，开标时也必须当众宣读。关于优惠条件的规定见投标人须知前附表。

2.3.6  投标报价的具体要求见投标人须知前附表。

### 2.4  投标有效期

2.4.1  投标有效期从递交投标文件截止日起计算。投标有效期的具体时间见投标人须知前附表。在此期间，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。投标有效期不满足招标文件要求的投标将被否决。

2.4.2  在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人决定延长投标有效期的，应当以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复。投标人同意延长投标有效期的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金有效期；投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，投标人有权收回其投标保证金。

### 2.5  投标文件的式样、密封和标记（递交纸质文件适用）

2.5.1  投标人应当编制一份投标文件“正本”和投标人须知前附表所述份数的“副本”和“电子版”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准；纸质版文件与电子版文件不一致时，以纸质版文件为准。

2.5.2  每份投标文件的正本、副本及电子版应当分别装订，并于封面上明确标明“正本”“副本”和“电子版”字样。

2.5.3  投标文件应当按照招标文件规定密封包装，并于封装封面上明确标明“正本”“副本”和“电子版”字样。密封的所有黏接缝隙必须加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字。

2.5.4  外层包封应当写明招标人的名称和地址、项目名称、招标编号，并注明开标时间以前不得开封。还应当写明投标人的名称与地址、以便投标出现逾期送达时能原封退回。

2.5.5  递交投标文件时，招标人应当对符合招标文件规定密封和标记的投标文件进行签收。

2.5.6  招标人对于投标文件密封、标记另有要求的，见投标人须知前附表。

## 3．投标

### 3.1  投标文件的递交

3.1.1  投标文件递交截止时间：见投标人须知前附表。

3.1.2  投标文件递交地点：见投标人须知前附表。

3.1.3  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

3.1.4  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

3.1.5  出现下列情形之一时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

（1）逾期送达或者未送达指定地点的；

（2）未按照招标文件要求密封的；

（3）未通过资格预审的申请人递交的；

## 4．开标

### 4.1  开标时间和地点

招标人将按照投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，参加开标的投标人代表应当签名报到，以证明其出席开标。

### 4.2  开标程序

4.2.1  开标会议由招标人或者其委托的招标代理机构组织并主持，邀请所有的投标人或者其代表出席。投标人代表或者招标人委托的公证机构对投标文件密封性进行检查。

4.2.2  招标人在投标文件递交截止时间前收到的所有投标文件在开标时都应当当众予以拆封、宣读，但按照招标文件规定递交合格的书面撤回通知的投标文件不予开封。

4.2.3  开标时，招标人应当当众宣布参加本项目招标的投标人个数及投标文件的密封情况，并宣读收到的所有未撤回的投标文件的 “投标一览表”中的内容。“投标一览表”一般包括：投标人名称、投标总报价、交货期、投标保证金以及招标文件中规定的其他内容。

4.2.4  开标内容填写在“开标记录表”中，由唱标人、记录人、投标人代表、监督人签字确认，存档备查。

# 第三章 资格检查表

| 投标人名称 | 检 查 项 目 | 结论 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价是否超过预算或最高限价 | 在中华人民共和国境内注册 | 营业执照等证明 | 法人授权书 | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件 | 纳税和社保记录 | 无重大违法记录声明 | 信用记录 | 投标人须知资料表中要求的其他资格要求 |  |  |

# 第四章 政府采购合同格式

（货物类）

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

____________________________(以下简称“甲方”)和__________________(以下简称“乙方”)同意按下述条款和条件签署________________________ 采购合同(以下简称“合同”)：

### 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 本项目招标文件、中标人的投标文件；

- 合同格式、合同条款及前附表

- 投标人提交的投标函格式

- 货物规格响应及报价表

- 项目集成实施方案

- 培训方案

- 验收办法

- 中标通知书

- 货物需求、到货地点收货人一览表

### 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

### 货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见合同货物清单（附件一）（同投标文件中投标货物数量、价格表，下同）。

### 合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额为人民币：___________元 (大写)，___________元（小写），分项价格详见合同货物清单（附件一）。

### 付款方式

本合同货物的付款方式详见合同前附表

### 交货时间和交货地点

本合同货物的交付时间和交货地点详见合同前附表。

根据甲方工程进度，甲方有权调整交付及安装的时间和进度，乙方应积极配合。

### 合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。履约保证金额: ___________元 (大写)，___________元（小写）。

甲方：                                   乙方：

单位名称：（公章）                       单位名称：（公章）

法定代表人：                             法定代表人：

授权代表：                               授权代表：

签约日期：                               签约日期：

# 第五章 合同专用条款

注：本项目全部合同条款以本章内容为准

### 合同条款及前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购人名称 | 中国科学院大学 |
| 2 |  | 项目编号 |  |
| 3 |  | 项目名称 | 中国科学院大学雁栖湖校区东区视频监控系统扩容设备采购 |
| 4 |  | 合同价格 |  |
| 5 |  | 付款方式 | 合同签订后付款：在双方签订合同后七个工作日内，买方向卖方支付合同总金额的30%的货款。 检验合格后付款：合同货物安装到位、试运行完成，经买方确认验收合格，双方签署验收证书后七个工作日内，买方向卖方支付合同总金额的60%的货款。 质保金：剩余未支付的10%货款作为本合同产品的质保金。在满两年后七个工作日内，买方向卖方支付合同总金额的剩余5%作为本合同最终结款。 |
| 6 |  | 交货 | 1）卖方须在合同签订并收到甲方书面生产通知后进行生产，买方有可能会对卖方部分中标产品进行调整，在不影响卖方总体成本的情况下，卖方不得加价。 2）如因特殊原因确需对个别产品规格进行调整，调整金额的差价不得超过合同总金额的10%。卖方应保质保量的按期完成合同产品的生产、安装、调试等工作。全部合同货物于30日 内交付，并于60日 内安装完毕，生产安装可同时进行。 |
| 7 |  | 技术服务和保修责任方式 | 见合同条款 |
| 8 |  | 违约责任 | 如卖方提供的产品经国家质检部门检测不符合国家或行业相关标准及招标文件的技术参数或质量要求，买方有权要求无条件退货并追究卖方责任及赔偿。 |
| 9 |  | 联系方式 |  |
| 10 |  | 争议的解决 | 发生争议时双方应友好协商，协商不妥的经由当地人民法院审判裁决。 |
| 11 |  | 审计及检查 |  |

甲方在本项目中所需货物和服务由中央国家机关政府招标代理在国内进行公开招标，经评标委员会评定，确定乙方为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

### 定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

  - “项目”指详见合同前附表。

  - “合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。

  - “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

  - “合同货物”指合同货物清单（附件一）（同投标文件中投标货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

  - “服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

  - “检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

  - “验收证书”指检验完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

  - “技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册等文件。

  - “保修期”指自验收证书甲方签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件及/或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同货物正常运行的时期。

  - “第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

  - “法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

  - “招标文件”中招国际招标有限公司发布的本项目招标文件。

  - “投标文件”指乙方按照招标代理发布的本项目招标文件的要求编制和投递，并最终被招标代理接受的投标文件。

  - 合同标的

甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售附件一、合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表）中所列未曾销售并未曾使用过的、未曾返修过且新下线的、崭新的、正品合格品货物及相关服务。

### 合同标的

- 甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下表所列设备：

| 序号 | 货物名称及规格 | 数量 | 产地及品牌 | 单价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货地点： 施工现场 |
| 安装期限： 天 起始日期 年 月 日，结束日期： 年 月 日 |
| 合同总价（人民币大写） |  |

### 合同价格

- 合同总金额详见合同前附表。

- 本合同价格包括设备金额及运输、财产及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复等费用，是在竣工交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

- 合同货物详细目录及销售价格见附件一、合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表）。

### 支付和结算方式

- 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

- 双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

- 付款方式：详见合同前附表

- 乙方在收到甲方每一笔付款的同时，应向甲方开具相应金额的商业发票。

- 如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但，存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。

- 除招标代理代为收货且事先书面同意代为支付全部货款的情形外，均只应当由甲方或最终用户直接与乙方付款结算，招标代理不对其付款承担连带责任及/或任何其它责任，在任何情形下乙方亦只能直接向甲方或最终用户追索而不应当向招标代理追索。

### 交货

- 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

- 乙方应办理合同货物从出厂至交货竣工移交期间的保险，保险应按照发票金额的110％办理“一切险”。即便若实际办理的保险与该要求存在不一致的情形，相关的风险亦均应由乙方承担。

- 货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加，如甲方不到场检验，乙方需承担起检验及保管责任，其责任直至所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方。

- 所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方，该日期为交货日期。双方签署竣工交付收货单后为交货完毕。该竣工交付收货单或其它名城的该等收货单一式两份，甲方和乙方各执一份。竣工交货完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

- 乙方应在货物运到甲方地点日七日前，向甲方提供货物卸车、清点计划（内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知甲方。

- 在现场交货方式下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。 否则乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

- 交货日期详见合同前附表。若由于业主场地狭窄，乙方必须根据总包方的工程进度和书面通知，安排制造、卸货和交货，否则引起的厂内外库存费用等一切责任由乙方负责。总包方应当根据自身工程进度，在洽当的时间提前书面通知乙方组织制造、交货和安装，如因总包方安排不当，其责自负。

- 运输方式详见合同前附表。

- 交货（安装、调试、服务）地点详见合同前附表。

### 包装和标记

- 乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

- 若合同货物采用集装箱装运的，乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆以醒目的中文做出以下标记：

收货单位

货物名称

箱号/件号

毛重（千克）

尺寸（长×宽×高，以厘米计）

发货单位

发货单位详细地址

乙方应根据合同货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等标志和“重心”等装卸搬运时适用的通用图案，以利于装卸和搬运。

- 下列资料包装在合同货物的包装箱中：

- 装箱单

- 合同货物数量和质量合格证书、保修证书

- 产品使用说明书及其它必要的技术资料

- 凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

### 质量标准和检验方式

- 乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的， 是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

- 乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中《投标货物清单、质量要求和供货》部分中的规定及投标文件中《投标货物技术规范偏离表》(如果被采购人接受) 相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方工厂相关标准及相应的技术规范中之较高者。

- 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

- 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

- 乙方提供的设备抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求，按照装箱清单进行。乙方应在收到甲方的验货通知后三日内到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署验收证书，以此作为乙方履约进度的依据。否则，乙方应承认甲方的单方检验结果。但在任何情形下，上述验收均不具有减少或免除乙方质量相关责任的法律效果。

- 甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。采用现场交货方式的，检验在交货地点进行。开箱检验的时间不迟于交货日期后三十日。

- 若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起    日内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

- 若甲方经进一步检验或在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见(下称“A情形”)；或者在货物质量保证期内(下称“B情形”)、合理使用寿命期限结束前6个月内(下称“C情形”)证实货物及/或零部件是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换成没有缺陷的货物或零部件，其中：对属于A情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品整机、整件货物更换而不得仅更换零部件；对属于B情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品更换；对属于C情形的货物应当用不低于需更换货物成新的正品合格品更换。甲方可以在发现该情形后尽快并且至迟应当在上述各对应期限结束之日起7个工作日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后7个工作日内免费完成更换，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

- 乙方保证向甲方提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，且除原设备提供的英文技术文档以外，其他文档应提供中文版本。如发现缺失或其它有误的情形，乙方应在该情形出现之日起7日内将需补足的资料交付到甲方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

- 乙方承认本合同项下的货物属于需经试车、运行的货物，应经过至少国家规定的月数的时间周期的整套使用或整套试车、运行期方可以完成最终验收，若无上述时间规定则最低不应少于90天(3个月)。对该类验收不合格或不完全合格的情形，或在本合同约定期限内发现货物缺陷及其它质量的问题或发现不符合设计要求、甲方在招标时的要求，乙方应当严格按照甲方的要求免费给予合理解决直至完全符合招、投标文件要求及本合同约定为止。

- 本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

- 甲方应将货物验收单同发票一起入账，作为甲方执行了政府采购的凭证。

### 技术服务和保修责任

关于本条的特别说明：本条中的服务时间，即相关的服务到达现场及/或完成维修工作所需的时间：小时、天数等，招标文件或有关保修服务的其它文件中有规定的，遵从其规定；若无相关文件或相关文件中并无规定的，或有关的规定明显与本次采购的采购人的实际需求不符的，则应当按照本合同中的相关规定。乙方对合同货物的技术服务和保修责任详见合同前附表。

- 如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

- 如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

- 在合同货物免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

- 在合同货物免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

- 本合同签订后及货物使用中，如涉及增加及/或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

- 若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。

- 若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。

- 乙方保证，乙方依据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

### 违约责任

- 对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。

- 若乙方未如期按照合同约定的任何及/或全部款项内容之要求交付合同货物及/或提供服务、补足及/或更换货物且符合要求，或乙方未能履行合同规定的任何其它义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

  - 在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

  - 在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

  - 根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

  - 按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

  - 甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

  - 此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施及/或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

- 如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

- 延期付款的违约责任详见合同前附表。

- 延期交货的违约责任详见合同前附表。

- 若发生上述情形之外的任何违约时，违约方在接到对方关于违约的通知时，均应当就每一项违约向对方支付相当于合同金额5%的违约金。当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约及/或赔偿责任。

- 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

- 若乙方通过协议、设立控股或分支机构或其它方式就供货及/或服务等与任何独立或非独立的第三方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等均由乙方与该等组织机构自行协商约定，但在与本协议相关的任何情形下，乙方与其任何一家该等机构二者之间的约定仅属于其内部分担权利义务及其内部约定分担对外责任的办法，乙方与该等机构二者对甲方、用户、相关第三方则应承担连带责任，而乙方依据本合同原所应承担的对甲方、用户及/或第三方的责任均并不因此被减、免。

- 本次采购的合同项下的任何合同、文件等均应当符合有关环保、知识产权及其他法律法规的规定，包括童工禁用、劳动保护待遇等法律规定。投标人及/或中标人及/或乙方及/或乙方代理商等均已清楚本次政府采购招标中的政府或其部门、招标代理、采购人或使用人等，均已尽声明、提示、审慎核查等注意义务及相关责任，若仍发生任何相关违反法律、法规之情形均属投标人及/或中标人及/或乙方及/或乙方代理商等单方面之因素、原因、责任。投标人及/或中标人及/或乙方及/或乙方代理商等在相关的投标活动中、合同的签订及履行过程中，其投标及/或签署、履行合同均意味着其已承诺，任何情况下，均将严格遵守法律、法规，并且应当独立承担全部及任何法律责任，包括对招标代理、采购人、甲方、最终用户或任何第三方的民事侵权赔偿责任。上述该等责任同时亦均属严重违约责任。

### 不可抗力

- 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

- 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关作出的公证证明。

- 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

- 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

### 联系方式

- 合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

- 合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至合同前附表中的通讯地址，付款或收款应使用合同前附表中的帐号，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

- 上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

### 保密条款

- 任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

- 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 此外的其它情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

### 合同的解释和法律适用

- 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

- 本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

- 对本合同的任何解释均应以书面作出。

- 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

### 合同的终止

1. 本合同因下列原因而终止：

- 本合同正常履行完毕；

- 合同双方协议终止本合同的履行；

- 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

- 任何一方行使解除权，解除本合同。

- 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

### 法律适用

- 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

- 在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

### 权利的保留

- 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

- 如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

### 争议的解决

- 合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则详见合同前附表-争议的解决。

- 本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下招标代理均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对招标代理提起。

- 在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

### 合同的补充、修改和变更

- 双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。

- 对本合同的补充、修改或变更必须以书面形式进行，并由乙方自签订补充合同之日起五日内报招标代理备案。补充、修改或变更的协议的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。

- 招投标文件及其全部条款、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

### 合同的生效

本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

### 其它约定事项

- 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

- 一方当事人未经另一方事先书面同意，不得将其在合同项下的权利及/或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得招标代理书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。

- 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份。

- 本合同涉及的招标文件和投标文件，正本由招标代理保存，副本由甲方保存。

# 第六章 招标技术规格要求及清单

### 一、货物需求一览表

招标编号：

项目名称：中国科学院大学雁栖湖校区东区视频监控系统扩容设备采购

数量：

| 一、东区学园三、四实验室视频监控系统清单 |
| --- |
| 品目 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 | 产地 |
| 1 | 红外半球摄像机 | 台 | 163 | 是 | 国产 |
| 2 | 半球电源 | 个 | 163 | 否 | 国产 |
| 3 | 网络服务器 | 台 | 2 | 否 | 国产 |
| 4 | 综合管理平台（软件） | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 5 | 视频结构化服务器 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 6 | 智能运维服务器 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 7 | 运维软件 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 8 | 网络存储设备 | 台 | 5 | 否 | 国产 |
| 9 | 存储硬盘 | 块 | 240 | 否 | 国产 |
| 10 | 视频云存储系统软件 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 11 | 视频云存储运维管理平台软件 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 12 | 云存储运维节点 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 13 | 云存储管理节点 | 套 | 2 | 否 | 国产 |
| 14 | 流媒体服务器平台管理软件 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 15 | GIS及静态地图接入软件 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 16 | 摄像机接入许可 | 路 | 700 | 否 | 国产 |
| 17 | 管理客户端 | 台 | 2 | 否 | 国产 |
| 18 | 接入交换机 | 台 | 15 | 否 | 国产 |
| 19 | 千兆光纤模块 | 只 | 30 | 否 | 国产 |
| 20 | 核心交换机 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 21 | 服务器机柜 | 台 | 3 | 否 | 国产 |
| 22 | 机柜托盘 | 块 | 15 | 否 | 国产 |
| 23 | 机柜抗震底座 | 台 | 3 | 否 | 国产 |
| 24 | 光纤跳线 | 条 | 60 | 否 | 国产 |
| 25 | 光缆 | 米 | 1500 | 否 | 国产 |
| 26 | 光纤熔接盒 | 个 | 15 | 否 | 国产 |
| 27 | 光纤熔接盒 | 个 | 8 | 否 | 国产 |
| 28 | 光纤熔接 | 芯 | 360 | 否 | 国产 |
| 29 | 超五类网线 | 米 | 8650 | 否 | 国产 |
| 30 | 水晶头 | 盒 | 5 | 否 | 国产 |
| 31 | 电源线 | 米 | 1500 | 否 | 国产 |
| 32 | 电源线 | 米 | 7000 | 否 | 国产 |
| 33 | 摄像机电源箱 | 个 | 15 | 否 | 国产 |
| 34 | 金属穿线管 | 米 | 7000 | 否 | 国产 |
| 35 | 金属软管 | 米 | 300 | 否 | 国产 |
| 36 | 理线器 | 个 | 15 | 否 | 国产 |
| 37 | 集结箱 | 个 | 15 | 否 | 国产 |
| 38 | PDU | 个 | 15 | 否 | 国产 |
| 39 | 辅材 | 批 | 1 | 否 | 国产 |
| 二、东区室外新加视频监控 |
| 1 | 红外枪式摄像机 | 台 | 64 | 否 | 国产 |
| 2 | 摄像机支架 | 套 | 64 | 否 | 国产 |
| 3 | 室外长臂支架 | 个 | 8 | 否 | 国产 |
| 4 | 摄像机电源 | 个 | 64 | 否 | 国产 |
| 5 | 全景摄像机 | 个 | 1 | 否 | 国产 |
| 6 | 全景摄像机支架电源 | 个 | 1 | 否 | 国产 |
| 7 | 视频报警联动软件 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 8 | 节点光发射机 | 台 | 33 | 否 | 国产 |
| 9 | 节点光接收机 | 台 | 8 | 否 | 国产 |
| 10 | 节点机机箱 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 11 | 16口接入交换机 | 台 | 11 | 否 | 国产 |
| 12 | 集结箱 | 个 | 11 | 否 | 国产 |
| 13 | 光纤跳线 | 条 | 144 | 否 | 国产 |
| 14 | 光缆 | 米 | 4200 | 否 | 国产 |
| 15 | 光纤熔接盒 | 个 | 33 | 否 | 国产 |
| 16 | 光纤熔接板块 | 块 | 8 | 否 | 国产 |
| 17 | ODF箱 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 18 | 光纤熔接 | 芯 | 376 | 否 | 国产 |
| 19 | 超五类网线 | 米 | 2780 | 否 | 国产 |
| 20 | 水晶头 | 盒 | 3 | 否 | 国产 |
| 21 | 电源线 | 米 | 3520 | 否 | 国产 |
| 22 | 电源线 | 米 | 2780 | 否 | 国产 |
| 23 | 立杆 | 根 | 24 | 否 | 国产 |
| 24 | 室外摄像机防雨电源箱 | 个 | 38 | 否 | 国产 |
| 25 | 避雷器 | 个 | 38 | 否 | 国产 |
| 26 | 接地扁钢 | 米 | 32.5 | 否 | 国产 |
| 27 | 接地引下线 | 米 | 266 | 否 | 国产 |
| 28 | 线缆保护管 | 米 | 600 | 否 | 国产 |
| 29 | 线缆保护管 | 米 | 100 | 否 | 国产 |
| 30 | 金属穿线管 | 米 | 2780 | 否 | 国产 |
| 31 | 紧定螺钉直通接头 | 个 | 1260 | 否 | 国产 |
| 32 | 紧定式盒接头 | 个 | 530 | 否 | 国产 |
| 33 | 86底盒 | 个 | 120 | 否 | 国产 |
| 34 | 盒盖 | 个 | 120 | 否 | 国产 |
| 35 | 金属软管 | 米 | 180 | 否 | 国产 |
| 36 | 辅助材料 | 批 | 1 | 否 | 国产 |
| 三、原有360个（东区）监控摄像机整改兼容 |
| 1 | 原有摄像机接入 | 点 | 360 | 否 | 国产 |
| 2 | ODF光纤配线箱 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 3 | 光纤跳线 | 条 | 100 | 否 | 国产 |
| 4 | UPS电源线 | 米 | 60 | 否 | 国产 |
| 5 | 线缆保护管 | 米 | 60 | 否 | 国产 |
| 6 | 辅材 | 批 | 1 | 否 | 国产 |
| 四、东区监控室建设 |
| 1 | 55寸液晶屏 | 块 | 15 | 否 | 国产 |
| 2 | 模块化基座 | 台 | 5 | 否 | 国产 |
| 3 | 外框装饰板 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 4 | 模块化支架 | 个 | 15 | 否 | 国产 |
| 5 | 解码拼控一体机 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 6 | 高清视频线缆 | 条 | 15 | 否 | 国产 |
| 7 | 网线跳线 | 条 | 4 | 否 | 国产 |
| 8 | LED屏 | 套 | 1 | 否 | 国产 |
| 9 | 电源线 | 米 | 120 | 否 | 国产 |
| 10 | 大屏用PDU | 个 | 5 | 否 | 国产 |
| 11 | 大屏用工业连接器 | 个 | 5 | 否 | 国产 |
| 12 | 大屏配电箱 | 个 | 1 | 否 | 国产 |
| 13 | 操作台 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 14 | 操作台机架用PDU | 个 | 5 | 否 | 国产 |
| 15 | 操作台机架用工业连接器 | 个 | 5 | 否 | 国产 |
| 16 | LED操作工作站 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 17 | 金属线槽 | 米 | 50 | 否 | 国产 |
| 18 | 辅材 | 批 | 1 | 否 | 国产 |
| 19 | 等电位连接电缆 | 米 | 60 | 否 | 国产 |
| 20 | UPS供电电缆 | 米 | 10 | 否 | 国产 |
| 21 | UPS电源 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 22 | 模块化蓄电组 | 块 | 32 | 否 | 国产 |
| 23 | UPS配电柜 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 24 | PDU | 个 | 10 | 否 | 国产 |
| 25 | 工业连接器 | 个 | 10 | 否 | 国产 |
| 26 | 辅助材料 | 批 | 1 | 否 | 国产 |
| 五、东区人脸识别监控设备清单 |
| 1 | 人脸识别枪式摄像机 | 台 | 10 | 否 | 国产 |
| 2 | 摄像机支架 | 套 | 10 | 否 | 国产 |
| 3 | 立杆 | 套 | 2 | 否 | 国产 |
| 4 | 摄像机电源 | 个 | 26 | 否 | 国产 |
| 5 | 人脸识别半球摄像机 | 台 | 16 | 否 | 国产 |
| 6 | 人脸识别服务器 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 7 | 人脸识别客户端 | 台 | 1 | 否 | 国产 |
| 8 | 辅助材料 | 批 | 1 | 否 | 国产 |
| 六、集成实施 |
| 1 | 集成实施 | 项 | 1 | 否 | 国产 |

注：投标人须对上述全部进行投标报价，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

投标人的投标报价须包含完成本项目所有的设备货物、辅材辅料供货、以及安装调试、系统集成、培训售后服务等全部费用。

### 1.项目概况：

中国科学院大学(简称“国科大”)是一所以“博学笃志、格物明德”为校训、以科教融合为特色的创新型大学。中国科学院大学雁栖湖校区位于怀柔北京市怀柔区怀北镇怀北庄380号。

因雁栖湖校区东区安防系统的监控点位不足，原有系统结构不合理，本次针对中国科学院大学雁栖湖校区东区进行升级扩容，从而增强校园安全防范技防水平，加强校园治安维稳力度。卖方应仔细阅读本招标文件相关要求，必须响应招标文件对于建设的相关要求，卖方的投标报价应包含本招标文件要求实现的全部功能。

项目招标范围

本次安防系统升级改造项目包括以下几个部分：

- 东区学园三、四实验室视频监控系统;

- 东区室外新加视频监控;

- 原有360个（东区）监控摄像机整改；

- 东区安防监控室建设；

- 东区人脸识别监控系统。

- 集成实施

### 3.技术依据

投标人在设计时，应遵循以下（但不限于）国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

- GB 50314-2015智能建筑设计标准

- GB50348-2018《安全防范工程技术标准》

- GB 50339-2013智能建筑工程质量验收规范

- GB 50606-2010智能建筑工程施工规范

- GB/T 50326-2017建设工程项目管理规范

- GB/T 50328-2014建设工程文件归档规范

- GB/T 15408-2011安全防范系统供电技术要求

- GA/T 405-2002安全技术防范产品分类与代码

- GA/T 550-2005安全技术防范管理信息代码

- GA/T 551-2005安全技术防范管理信息基本数据结构

- GB 20815-2006视频安防监控数字录像设备

- GB/T 25724-2017公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求

- GB/T 30147-2013安防监控视频实时智能分析设备技术要求

- GA/T 367-2001视频安防监控系统技术要求

- GA/T645-2014安全防范监控变速球型摄像机

- GA/T646-2016安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求

- GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求

- GA/T 1128-2013安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法

- GA/T 1211-2014安全防范高清视频监控系统技术要求

- GA/T 1216-2015安全防范监控网络视音频编解码设备

- GA/T 394-2002出入口控制系统技术要求

- GB 50395-2007视频安防监控系统工程设计规范

- GA/T670-2006安全防范系统雷电浪涌防护技术要求

- GA/T 1185-2014安全防范工程技术文件编制深度要求

- GA/T 1297-2016安防线缆

- GA/T 1406-2017安防线缆应用技术要求

- GB/T 50311-2016 综合布线系统工程设计规范

- GB/T 50312-2016 综合布线系统工程验收规范

- YD/T 1013-2013 综合布线系统电气特性通用测试方法

- GB 50174-2017 数据中心设计规范

- T/CECS 486-2017 数据中心供配电设计规程

### 4.招标内容

### 4.1 东区东区学园三、四实验室视频监控系统

东区学园三、四实验室视频监控系统主要针对危化品实验室，本次建设具体为：

（一）前端摄像机建设

目前学园三、学院四大部分实验室已安装监控摄像机，目前数量不足以完成实验室危化品监控。投标卖方应对项目情况进行了解，针对实验室的实际情况进行投标。投标卖方应保证原有数字摄像机的平台接入和兼容性。

本次学园三、学园四摄像机新增数量为163个，采用半球摄像机，投标范围包括摄像机的货、安装、调试，线缆及保护管的敷设。

（二）监控专网建设

建设包括核心交换机、接入交换机二层结构，光纤传输、铜缆传输相结合的视频安防监控专用网络。

（三）监控综合管理平台建设

中国科学院大学雁栖湖校区东区原有监控系统前端所有摄像机均直接引至西区，在西区统一管理。本次建设要求在东区本地建设监控综合管理平台，对东区的所有监控点位进行管理。综合管理平台的建设包括：

监控综合管理平台软件建设；通过平台建设，统一管理东区所有监控设备和监控图像。

云存储系统建设：加强视频图像的存储管理，便于录像调用。加强图像检索、管理。

视频结构化分析系统建设：通过本部分建设，对视频采集的人员、车辆特征进行分析和存储，可以对车辆牌号、颜色等特征进行分析，从而建立大数据平台，快速检索提取信息。

存储系统建设，保证学园三、学园四所有监控视频资料存储，不低于45天x24小时，1080p分辨率，25帧/秒，的存储容量。

（四）配套设施建设

投标卖方应根据项目的实际情况配置实现系统功能所需的材料、设施，如：服务器机柜、光缆、电缆、配电箱柜、防雷接地等全部材料。

### 4.2 东区室外新加视频监控

针对东区原有室外监控摄像机数量不足，存在监控死角的问题，本次招标范围内对东区室外监控点位的增补建设。包括：

（一）监控摄像机供货、安装、调试

前端监控摄像机的供货、安装、调试，卖方应仔细核查现场情况，根据现场情况选择合适的摄像机，卖方应充分考虑摄像机实现室外监控所应具备的最低照度、监控距离、镜头焦距等关键要求，确保提供的产品能满足校区室外监控的要求。卖方必须考虑室外摄像机安装所需的立杆、支臂、支架等全部安装材料及配件。卖方须提供室外监控点位图。

（二）传输系统的建设

卖方应对现场进行勘察，规划合理的管线路由，并根据需要，配置实现招标文件要求的全部功能的交换机、光缆、电缆、交接配件等全部内容。

卖方根据现场监控点位的具体情况，合理规划，设计集结点，以光链路引至本次新建监控中心。光纤传输设备应充分考虑室外四季、全天候要求。

室外传输管路暗埋需根据相关建设标准对预埋深度的要求实施，不得低于预埋标准、规范要求。室外管路实施所需的挖沟、起砖、破路及相关恢复均包含于本次招标范围内。

特别说明：由于雁栖湖校区东区室外管网建设时为通讯运营商建设，大部分室外管网已经占用，投标方在进行投标时，应充分考虑这部分建设费用，同时根据相关规范要求需要增加弱电管井的，应按规范增加管井，室外管网、弱电窨井建设包含在本次投标范围内。

### 4.3 原有360个监控摄像机整改兼容

除本次新建、增补的监控设备之外，东区原有360路视频监控摄像机本次需引至东区新建监控中心，卖方应根据招标要求和实际情况，确定原有360路摄像机的兼容性，必须保证原有摄像机无缝融合在本次新建综合安防管理平台中。原有360路视频监控摄像机图像存储本次新建，存储容量按45天x24小时，1080p分辨率，25帧/秒计算，卖方本次投标提供的存储产品必须满足本要求。

原有摄像机迁移所需的光缆、电缆、管路、辅材等全部设备和材料包含在本次投标范围内。原有摄像机部分支架、电源损坏，本次更换，包含在投标范围内。

### 4.4 安防监控室建设

（一）大屏系统

东区新建安防监控中心，监控中心设置液晶拼接大屏，大屏采用55寸液晶拼接屏，15块。拼接屏布置方式采用三行五列。大屏上方采用LED双基色条形屏幕，高度400，宽度必须与液晶拼接屏宽度一致。大屏采用拼接控制系统。

（二）UPS系统建设

东区利用原有消防控制室进行设计改造，建设成为安防、消防合用中控室，根据安防规范GB50348-2018的相关要求，配置UPS电源系统，保证市电断电后两小时供电能力。

（三）配套设施建设

建设操作台、配电线路、器件、设备等。

### 4.5 东区人脸识别监控系统建设

雁栖湖校区东区宿舍区已经建设围墙，本次建设在宿舍区入口安装人脸识别摄像机，摄像机一方面用于视频监控，另一方面作为人脸识别设备使用，通过对进出人员的人脸识别、核对，确定住宿学生住宿情况，及时掌握学生住宿信息。对进出人员进行管控。

在教学楼出入口安装人脸识别摄像机，摄像机一方面用于视频监控，另一方面作为人脸识别设备使用，通过对进出学生、教职员工的人脸识别，对出勤情况进行统计分析。对进出人员进行管控。

### 二、主要设备货物技术规格及要求

1 招标编号：

2 货物用途：安防系统扩容。

3 交货期：合同签订并生效后30日内交付全部合同货物，并于60日内安装完毕且验收合格。

4 交货地点：北京市怀柔区中国科学院大学雁栖湖校区。

5 技术规格及参数要求

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范本章未提及的，须按现行最新相关规范执行。

（一）东区学园三、四实验室视频监控系统

### 品目1：红外半球摄像机。

用途：视频图像采集

具有200万像素CMOS传感器

最低照度彩色：不大于0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。

需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。

需支持DC12V/POE供电。

白光补光距离不小于15米。

支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

内置GPU芯片。

内置红外与白光补光灯。

支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。

### 品目3：网络服务器

用途：视频图像采集

支持SATA，SATA RAID扩展；

16根内存插槽，最大可扩展至2TB内存，

支持单条容量16GB/32GB/64GB/(128GB LRDIMM)

内存频率支持2666/2400/2133MHz (工作频率依CPU和内存配置不同而不同)；

CPU：10核2.2GHz；

预装系统为Win Svr 2016 简中标版；

### 品目4：综合管理平台（软件）

★要求支持AD域，要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（需提供公安部检验报告复印件并加盖公章）；

要求最大支持用户10000个，最大支持并发登陆500个用户；

要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台；

系统要求根据项目规模和应用场景，采用分布式、负载均衡等技术，支持多级架构来进行系统平台自身规模的扩展，支持流媒体集群等；

要求运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证

### 品目5：视频结构化服务器

用途：图像分析

采用至强处理器

4个10/100/1000自适应网口；

6个SATA接口，每个接口最大支持6TB容量硬盘；

2个热拔插2000W,高效的冗余电源模块；

智能分析性能：40路1080p实时流(1080P-800W)；

RAID类型：Raid5；

可实现视频中车辆和活动目标的结构化信息提取，提取属性丰富，精确度高；

支持80路1080P全帧率实时视频流的活动目标特征提取分析；

支持对录像文件80倍加速进行活动目标智能分析；

前端分辨率支持：1280×720（25fps）、1920×1080（25fps）、2048×1536（25fps）、2560×1920（25fps）、2560×2048（25fps）、3072×2048（25fps）、3840×2160（25fps）、4096×2160(25fps);

支持人体年龄段、性别、发型、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西、是否戴帽子、是否戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、骑车类型、骑车人数的识别

★支持多张人体图片以图搜图，结果按照相似度值降序排列，支持自动识别框选人体，支持将结构化图片上传给案件线索库，支持对人体图片（800万分辨率）分析，不低于120张/s

支持查看结构化数据所对应前后N秒的视频，N值可设置

支持用人体图片进行以脸搜脸

支持定位活动目标所处的地图位置

支持在地图上进行车辆、人体轨迹展现

★支持40路实时视频全帧率活动目标智能分析，支持对视频文件全帧率40倍加速进行活动目标智能分析，时长180分钟的视频（分辨率1920*1080，帧率25）进行人车结构化处理，要求处理时间小于50秒，支持检测区域、屏蔽区域规则配置和大目标模式开启；（实时取流任务支持配置4个检测区域和8个屏蔽区域配置，历史取流和录像任务支持1个检测区域配置和8个屏蔽区域配置），支持实时取流分析任务分析结果的动态展示

★提供CCC证书、视频云结构化软件著作权、产品委托检验检测报告

★支持活动目标检测，并对活动目标进行分类和检索，并支持识别活动目标的速度、目标尺寸、方向，活动目标识别准确率不低于98%

支持包括92式民用品牌、警用车牌、左右军车牌、02式个性化车牌、黄色双行尾牌、上下军车牌、04式新军车牌、使馆车牌、一行结构的新武警车牌、两行结构的新武警车牌、黄色1225农用车牌、绿色1325农用车牌、黄色1325农用车牌、教练车牌、挂车车牌、领馆汽车牌、港澳台车牌、民航车牌、新能源车牌的车牌识别

★支持黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色的识别，识别准确率，白天不低于97%，夜晚不低于95%，支持红/粉/紫、黄/橙/棕、绿、蓝、白/灰、黑车身颜色识别，识别准确率，白天正向不低于95%，背向不低于92%

支持无车牌车辆的识别

★支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车，SUV/MPV，中型客车7种车型的识别，识别准确率，白天正向不低于97%，背向不低于95%；夜晚正向不低于95%，背向不低于90%

★支持正向不少于260种机动车车辆品牌的识别；支持背向不少于200种机动车车辆品牌的识别，识别准确率，白天正向不低于98%，背向不低于97%；夜晚正向不低于95%，背向不低于95%，支持正向不少于5300种车辆子品牌和年款的识别，背向不少于2800种车辆子品牌和年款的识别，识别准确率，白天正向不低于95%，背向不低于93%；夜晚正向不低于92%，背向不低于92%

★支持地图框选监控点位进行视频分析和结果检索，支持对车辆图片（800万分辨率）分析，不低于120张/s，支持多个设备智能分析单元通过级联方式形成集群系统。

### 品目6：智能运维服务器

用途:运维系统服务器

支持SATA，SATA RAID扩展；

16根内存插槽，最大可扩展至2TB内存，

支持单条容量16GB/32GB/64GB/(128GB LRDIMM)

内存频率支持2666/2400/2133MHz (工作频率依CPU和内存配置不同而不同)；

CPU：10核2.2GHz；

预装系统为Win Svr 2016 简中标版；

### 品目7：运维软件

用途:系统运维

系统遵循ITIL、ISO20000、ITSS等通用运维标准和规范。

★系统支持对受监控平台运行状况进行检测，并支持打开或关闭一键运维菜单、检测项分类统计、异常设备详情查看、检测结果导出等功能；系统提供一键上报、录像管理、通道状态查询等功能模块快捷入口功能，平台提供重巡（单点或全部）离线、图像异常、录像异常等通道，并能够生成巡检结果，支持按照弱、中、强、风险四级策略对设备密码强度进行检测。（提供公安部检测报告）

诊断服务器监控项包括CPU使用率、内存使用率、诊断总能力、剩余能力、在线状态；巡检服务器监控项包括CPU使用率、线程数、设备数量、已使用物理内存、未完成的任务的任务数量、丢弃的巡检数量、在线状态。

系统支持对重点区域进行管理，并能够开展实时状态查看、异常上报、实时视频查看、列表导出、点位查询、重巡操作。

平台需支持每分钟为精度进行录像完整性监控。

★支持自动识别高清、标清分辨率，并提供分辨率报表统计功能，支持对视频图像出现的对比度异常、亮度异常、模糊、偏色、画面冻结、视频抖动、视频信号丢失等14项常见图像故障进行检测，并能够提供对码流时延（关键帧时延、视频流时延、信令时延）、取流异常、解码失败、解码失败、登陆失败开展检测（提供公安部检测报告）

### 品目8：网络存储设备

用途:视频图像存储

单控制器结构，控制器配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，≥4个千兆网口，内置128GSSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘）。（以公安部检测报告为准）

可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展；（以公安部检测报告为准）

★支持管理License 授权控制，可限制云存储系统的授权时间、最大接入计划数量、存储节点数量、存储容量、资源池数量等；支持账户冻结、有效期、有效时间段及MAC 地址绑定等安全属性的设定；支持对用户（组）设定各设备节点的访问权限以及各业务功能的应用权限；云存储系统中，支持的存储节点个数不小于4096个；多云集群系统支持不小于1024个云存储系统，云存储支持补录流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度。（以公安部检测报告为准）

万兆网络环境下，系统容量、性能具备线性扩展能力，每增加一台数据节点、平均性能扩展1.6GB/s，折算为3200路高清（4Mb/s）的写入

支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，回放支持豪秒级定位回放、关键帧回放、回放暂停、倍速快放、慢放等。（以公安部检测报告为准）

★支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件，无碎片，支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议。支持实时录像路数、录像回放路数、录像下载路数统计及展示，支持对人脸、人体、车辆等智能结构化数据进行实时缓存备份和全量备份存储，能将指定时间段视频按时间间隔抽帧转换成图片；支持视频片段的对象化，支持指定视频片段的唯一对象名称并下发开启录像指令，云存储从监控点取流之后进行对象化存储。（以公安部检测报告为准）

★支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响，支持以任一存储节点为单位独立设置N+M数据保护，支持多硬盘时，业务不中断，数据不丢失，同时可根据实时接入业务进行负载均衡。。（以公安部检测报告为准）

★支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复，存储设备根据自身业务量，自适应重构速度；支持图片云间灾备时，可保证图片在主备云中URL一致，支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群（以公安部检测报告为准）

### 品目10：视频云存储系统软件

用途:云存储管理

集成容量虚拟化管理功能、集群化管理功能；负责视频录像资源分配、计划管理、索引管理，负载均衡调度；提供数据查询、回放、下载、锁定等功能。支持录像计划从前端取流直存到虚拟化容量空间，提供视频、图片的统一存储。

模块列表：

1)视频录像基础模块；

2)图片存储基础模块

3）国标模块；

4）抽帧转存模块；

5）Smart前端支持；

### 品目11：视频云存储运维管理平台软件

用途:视频图像存储

集成视频云存储的运维系统，可进行软件、硬件、系统的运维。

### 品目16：云存储运维节点

用途:视频图像显示设备

2颗处理器E5-2620 V4/16GB（或同档次服务器专用CPU产品） DDR4 ECC/1T SATA磁盘x1 /240G SSDx1/硬盘支持热插拔/以太网口1Gx2/冗余电源/2U,

### 品目18：云存储管理节点

2颗E5-2620 V3/32GB（或同档次服务器专用CPU产品） DDR4 ECC/480G SSD x3 + 150G SSD x1/热插拔/以太网口1Gx2/冗余电源/2U

### 品目24：接入交换机

背板带宽：336Gbps

包转发率：51Mbps

24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP。

VLAN：

支持4K个VLAN

QOS：

支持对端口接收和发送报文的速率进行限制

支持报文重定向

支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法

支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记

组播管理：

支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制

支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制

网络管理：

支持智能iStack堆叠

支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test）

支持Telent远程配置、维护

支持SNMPv1/v2/v3

支持802.3az能效以太网EEE

安全管理：

用户分级管理和口令保护

支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击

支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定

支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制

支持黑名单和白名单

支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping

支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping

### 品目26：核心交换机

背板带宽：3.84Tbps

包转发率：1152Mpps

应用层级：三层

端口结构：模块化

VLAN：

支持Access、Trunk、Hybrid方式

支持default VLAN

支持VLAN交换

QOS：

支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类

支持ACL、CAR、Remark、Schedule等动作

支持流量整形

组播管理：

支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping

支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM

支持组播CAC

支持组播ACL

网络管理：

支持Console、Telnet、SSH等终端服务

支持SNMPv1/v2/v3等网络管理协议

支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件

安全管理：

802.1x认证，Portal认证

支持NAC

支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击

（二）东区室外新加视频监控

### 品目1：红外抢式摄像机

★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。内置GPU芯片，最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx。（公安部检验报告证明）。

设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。）

在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部检验报告证明）

需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。

不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明）

★支持对存储卡进行读写锁定，在移动终端需要密码才能访问。（公安部检验报告证明）

★支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（公安部检验报告证明）

可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级。

支持按时间进行录像查询，可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。

回放录像时可设置播放时间，并可下载录像。

### 品目5：全景摄像机

★最高分辨率可达3200万像素，最低照度彩色：0.002 lx，黑白:0.0008 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级，红外距离不小于50米，可通过IE浏览器或客户端软件远程调节每颗红外灯亮度。（公安部检验报告证明）

水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°。

动态范围不小于120dB。

★支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像、全景分割4种码流输出模式，全景图像模式下，主码流支持8160x3616@25fps，原始图像模式下，4个通道均支持3840x2160@25fps。（公安部检验报告证明）

水平中心分辨力不小于2000TVL。

摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

不低于IP67防尘防水和IK10防暴等级。

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

（四）东区监控室建设

### 品目1：55寸液晶屏

LCD液晶显示单元；

尺寸：55英寸；

分辨率：1920x1080；

视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；

对比度：4000:1；

亮度：500cd/㎡；

物理拼缝：3.5mm；

输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，USB×1；

输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1；

可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源；

电源要求：AC 90-264V；

工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)；

输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1

LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，照度在95KLux能正常工作。

液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏。

LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。

LCD显示单元采用10bit芯片，显示图像色彩度达到1.07billion，显示256灰阶。

LCD显示单元采用智能温控设计，散热效率提升50%以上。

### 品目5：解码品控一体机

5U机箱；

8路DVI输入（支持转VGA或HDMI）、16路HDMI输出；

投标产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。

投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能

投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。

投标产品支持走廊模式显示功能。

投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；

投标产品的图像切换时间＜20ms。

投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。

投标产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768；

投标产品对录像文件解码延时≤110ms；

投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能；

### 品目21：20KVA UPS

UPS主机基本要求为：容量20kVA，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，嵌入机架式安装时高度≤3U。

为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出及单进单出，该功能需要现场验证，提供制造厂商盖章的设备样本证明材料证明。

通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活。

输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%，要求提供泰尔检验报告证明。

宽输入频率，输入频率范围要求：40~70Hz。

★UPS逆变器具备较强过载能力：110%负载长期带载运行，130%负载10分钟，以保障IT负载高负荷运行的可靠性，宽输入电压范围：单相输入电压80V～280V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境。具备大充电电流，最大充电电流不小于10A，电池电压宽范围可调：±15～±20节连续可调，直流电压±180～±240V，现场配置灵活。要求提供生产厂家盖章的设备样本证明材料。

输出稳压精度高，输出电压 220/230/240Vac±1%（单相）。

低输出电压谐波，输出THDV：＜2%（线性负载），提供泰尔检测报告证明。

整机效率：＞95%。

带载能力强：输出PF≥0.9，输出端可带更多负载；

具备蓝光大LCD屏显示，可显示UPS整机工作状态与参数，当主机出现故障时可显示故障代码，具备历史记录导出功能，方便设备日常运维。

具备智能蓄电池与负载情况管理功能，LCD屏可直观显示蓄电池剩余容量及当前负载量，方便用户查看。

主机具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。

为了满足现场集中监控要求，UPS主机需标配MODBUS通信协议，要求提供接口及实现方式说明。

（五）东区人脸识别监控设备

### 品目1：人脸识别抢式摄像机

★摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx，内置GPU芯片（公安部检验报告证明）

支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s

支持32倍光学变倍

可对距设备100米处的人脸进行抓拍。

可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片（公安部检验报告证明）支持水平手控速度不小于400°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。

★具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。红外距离不小于550米，支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。（公安部检验报告证明）

支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。

★可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%。可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%（公安部检验报告证明）

室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。

### 品目5：人脸识别半球摄像机

具有400万像素CMOS传感器。

★具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置GPU芯片，最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明）

宽动态能力不小于120dB。

红外补光距离不小于50米。

需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。

在2592x1944 @ 25fps下，清晰度不小于1900TVL。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能

支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。

需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个SD卡槽、1个复位键。

需支持IK10防暴等级。

需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。

需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±50%、AC24V±50%范围内变化时可以正常工作。

需支持本地SD卡存储，最大支持128G。

### 品目6：人脸识别服务器

★支持弹幕显示,录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容，支持秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以可视化形式来展示活动目标关联的录像片断，用户可快速浏览全部通道中的重要录像片断，支持秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件（以公安部检测报告为准）

★支持人脸识别库管理,支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库；可通过U盘、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片；支持32个人脸库，库容300000张人脸图片（以公安部检测报告为准）

★支持接入具有人体抓拍功能的摄像机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，设备可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片，支持接入具有人体抓拍功能的摄像机，对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片；同时支持人体以图搜图，相似度可设置为0～100（以公安部检测报告为准）

★支持对实时视频或历史视频中人员、车辆目标进行结构化识别，可提取出人体特征属性（性别、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），可提取出车辆属性（车辆品牌、车辆颜色、车辆类型、车牌号）（以公安部检测报告为准）

★支持人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度，检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中人脸图片添加到人脸库，支持人体以图搜图，可导入目标人体图片并设置相似度，检索出符合目标相似度的人体图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人体图片及录像支持人员按通道、时间、性别、年龄、衣服颜色、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包等属性进行检索（以公安部检测报告为准）

★支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像；当人脸库中人员目标出现时除显示目标图片以外，还可显示样本图和相似度信息（以公安部检测报告为准）

★支持配额、盘组、老化三种存储模式；老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的容量比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限；普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片断并将其迁移保存至重要录像存储区实现对重要录像片段的保存（以公安部检测报告为准）

★支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（以公安部检测报告为准）

★支持同时解码20路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码5路H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码4路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。可将接入的1920×1080格式的任意10路视频图像，以每5路视频合成1路视频、共2路视频画面的形式同时显示、存储、回放，每路画面，以1路背景、叠加4路小画面形式显示，小画面位置可调。（以公安部检测报告为准）

★支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型、人员属性（上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、骑车）、车辆属性（车辆品牌、车牌号码、车身颜色、车辆类型）任意组合条件检索录像文件，支持按通道、时间分组排序显示录像文件，支持按性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包等属性分组显示人员录像文件，支持缩略图显示,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片（以公安部检测报告为准）

支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条

满负载条件下的最大接入带宽768Mbps，最大存储带宽768Mbps，最大转发带宽768Mbps，最大接入路数：128路

支持同时正放或倒放16路分辨率为1920×1080、编码格式为H.265/H.264的视频图像

- 集成实施

投标人应仔细对现场情况进行勘察，本次建设配套所需的管路、线缆、路由建设、室外管网、弱电人井等设施均包含在投标范围内。

### 三、系统配套设备材料

用途:系统互联互通、电线电缆护管、路由配管设施

投标人提供的所有辅材辅料均要符合国家标准要求。

### 四、其他及要求

1、设备安装调试

卖方负责在买方现场安装、调试系统设备并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担；系统设备到达买方指定地点后，一周内执行安装调试直至达到验收指标。

2、技术培训

为买方免费培训使用仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

3、售后保修

提供2年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

质保期内，卖方接到买方故障信息后在2小时内予以响应，并在24小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。

在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，优惠的备件供应。

4、验收标准

通过甲方组织的评审验收

5、技术支持

在北京有专职维修工程师和技术支持工程师，保证系统设备的正常使用和技术咨询。

6、软件升级

卖方应终身免费向用户提供系统设备软件的更新。

# 第七章 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1、组建评标委员会：

评标委员会由相关经济、技术等方面的专家组成，成员为5人以上单数组成，专家随机产生且不得少于2/3。评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向采购方提交书面评标报告。

2、评标细则：

本项目打分方法采用综合评价法，总分为100分，分值分配如下：

| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30分 |
| 2 | 技术部分 | 59分 |
| 3 | 商务部分 | 11分 |
| 合 计 | 100分 |

打分细则表

| 评 分 因 素 |
| --- |
| 报价（30分） | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |
| 技术部分 （59分） | 产品性能满足技术说明要求 （33分） | 根据投标人提供的货物产品公安部检验报告进行打分：招标主要设备货物品目技术规格要求中★号的产品性能代表招标人要求投标货物产品的重要技术参数指标，全部符合招标人对招标产品品目货物技术规格及要求中★号的产品性能的投标技术产品方案，得满分33分，不满足招标品目技术规格要求中★号的产品性能参数的投标货物产品方案每项扣3分，最高扣分33分，最低得0分。（★号产品性能技术参数的满足与否是根据投标人提供的投标货物产品公安部检验报告的证明文件为准，且投标人需提供投标产品彩页说明） |
|  | 交货进度计划和保证措施 （2分） | 进度计划合理、保证体系完善得2分；进度计划较合理、保证体系较完善得1分；进度计划或保证体系有部分缺陷得0分； |
|  | 维修响应 （2分） | （1）有固定维修场所、保修期内有专人定期巡检得1分，否则0分。 （2）24小时电话值班、接电话后2小时到场时间得1分，否则0分。 |
|  | 售后服务 （4分） | 包括但不限于客户服务系统的先进性、其他保障措施、特殊情况应急预案等：售后服务方案完整、合理、可行得2分；投标人提供投标监控产品原厂制造商针对本项目的无条件开放软件接口协议和升级售后服务承诺以及原厂制造商针对本项目的原厂售后服务承诺，并加盖原厂制造商及投标人的公章承诺证明文件得2分；售后服务方案不完整、不合理、不可行，未提供原厂制造商及投标人无条件开放软件接口协议和售后服务承诺证明得0分。 |
|  | 人员培训方案（2分） | 培训方案的合理、逻辑清晰、可行得2分；培训方案的比较合理、逻辑比较清晰、基本可行得1分；培训方案的不合理、逻辑不清晰、不可行得0分。 |
|  | 投标产品检测报告及认证证书情况（2分） | 提供（1）投标产品的《环境保护产品认证证书》；（2）具有检测资格的机构对投标产品的《检测报告》；每一项得1分，最高得2分。 |
|  | 项目技术实施方案（10分） | 方案科学先进、完善,技术人员配置合理得10分；方案比较先进、完善,技术人员配置基本合理得5分；方案可行性差、不完善,技术人员配置不合理得0分； |
|  | 质量保证 （2分） | 满足招标文件2年质量保证期要求（质量保证期自产品验收合格之日开始计算，质量保证期内，卖方应免费提供零件及服务，并应及时有效解决故障）得1分；提供质保期承诺说明的得1分。 |
|  | 政策功能 （2分） | 环境标志产品 （1分） | 采购人采购产品属于环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有环境标志产品认证证书，得1分（投标人提供相关证明材料） |
|  |  | 节能产品 （1分） | 采购人采购产品属于节能产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品认证证书，得1分（投标人提供相关证明材料） |
| 商务部分 （11分） | 类似业绩（6分）：投标人近三年（2016年5月1日起）完成的同类型项目的案例，并提供与用户签订的合同首页、标的金额所在页及签字盖章页复印件作为证明，每提供1个业绩证明材料齐全的得2分，最多得6分。 |
|  | 投标人企业管理体系认证（2分）：质量、环境、职业健康安全体系认证，每1项加1分，最高不超过2分 |
|  | 安全生产许可证（1分），有得1分，没有得0分 |
|  | 2018-2020年中央国家机关限额内工程项目入围单位（2分），是得2分，否则得0分 |

注：1、总得分值小数位按四舍五入保留两位计算。

2、评标委员会每位评委根据上述评标办法首先对投标文件进行评审打分， 经核对无误后，评标委员会全体成员签字确认。

3、基准价为最低有效报价，其报价得分为满分，最低报价不作为中标的保证。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联 / %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中予以加分，详见打分细则表。

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5.同品牌处理办法：

如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效（不适用）。

如本项目使用综合评标法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标价法，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。报价相同的，由招标人代表或者招标人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的其他评审因素排列；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效（不适用）。

如采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

| 商务符合性审查表 |
| --- |
| 审查事项 | 投标人名称 | 投标人名称 | 投标人名称 |
| 招标文件要求 | 条款号 |  |  |  |
| 未提供进口产品（不允许采购进口产品时适用） | 1.3.5 | / | / | / |
| 符合中小企业投标要求 | 1.3.6 | / | / | / |
| 符合联合体规定 | 1.4.7 | / | / | / |
| 满足投标人的关联性要求 | 1.5 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求 | 8.1 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 | 11.5 | / | / | / |
| 保证金符合要求 | 12.4 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 | 13.1 |  |  |  |
| 投标文件采用不可拆装的胶订方式 | 14.3 |  |  |  |
| 接受算术修正 | 20.2 |  |  |  |
| 同一品牌处理 | 20.3 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求 | 20.5 | / | / | / |
| 签署和盖章符合要求 | 22.2 |  |  |  |
| 未发现串通投标 | 22.2 |  |  |  |
| 报价说明可以接受 | 22.2 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件 | 22.2 |  |  |  |
| 未参与其他服务 | 1.6 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为 | 1.7 |  |  |  |
| 报价未超过预算或最高限价 | 2.3 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

| 技术符合性检查表 |
| --- |
| 检查事项 | 投标人名称 | 投标人名称 | 投标人名称 |
| 招标文件要求 | 条款号 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

# 第八章 附件——投标文件格式

附件1投标书（格式）

附件2投标一览表（格式）

附件3投标分项报价表（格式）

附件4货物及服务说明一览表（格式）

附件5技术规格偏离表（格式）

附件6商务条款偏离表（格式）

附件7资格证明文件

附件8类似项目业绩表（格式）

附件9项目供货方案、技术实施方案

附件10售后服务、培训承诺等相关服务承诺方案

附件11 供应商在京服务机构情况表（格式）

附件12 中小企业声明函

附件13 节能产品、环境标志产品的声明（格式）

附件14 投标保证金

附件15 供应商需要提供的其他相关资料

### 附件1 投标书（格式）

致：（采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物及服务说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）供应商已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自开标日起90个日历日。

（5）在规定的开标时间后，供应商保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据供应商须知第1条规定，我方承诺，与采购代理机构聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真____________________________

电话_________________________

电子函件________________________

供应商授权代表签字-----------------

供应商名称（全称）-----------------

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

供应商公章-------------------------

日期---------------------------

### 附件2 投标一览表

项目名称：

招标编号：

供应商名称：

| 序号 | 供应商名称 | 投标保证金 | 交货安装期 | 交货质量 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 大写 |  | 小写 |  |

供应商授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

年    月   日

注：

1、此表中，投标报价应和附件3中的总价相一致；

### 附件3 投标分项报价表

供应商名称:___________ 招标编号:_______________                 　　　　　　　　　　报价单位：人民币 元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 东区学园三、四实验室视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机 |  | 台 | 163 |  |  |  |  |
| 2 | 半球电源 |  | 台 | 163 |  |  |  |  |
| 3 | 网络服务器 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 检验、安装、测试、系统集成费 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 总计 | （大写） | （小写） |  |

供应商授权代表签字___________________

供应商(盖本单位公章):

年    月   日

注:

1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，且所列各项报价不得为零。

3.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

### 附件4 货物及服务说明一览表

供应商名称:______________ 招标编号:______________

| 序号 | 货物名称/服务项目 | 主要规格/内容 | 数量/服务频率 | 交货安装期/服务期 | 交货地点/服务地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字:_______________________

供应商(盖本单位公章):

年    月   日

注:

1.各项货物详细技术性能可另页描述。

### 附件5 技术规格偏离表

供应商名称:___________ 招标编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：____________________

供应商(盖本单位公章):

年    月   日

注：供应商应对照招标文件技术规格（要求），逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对招标文件技术标准规定中带★的重要技术指标，供应商须提供第三方机构检验报告或其他相关证明材料。

### 附件6 商务条款偏离表

供应商名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：____________________________

供应商(盖本单位公章): ____________________________

年    月   日

### 附件7  供应商资格证明文件

7-1营业执照副本复印件（非三证合一的供应商还需提供税务登记证、组织机构代码证复印件，均须加盖本单位公章）

7-2法定代表人授权书（须加盖本单位公章）

7-3供应商的资信证明：银行出具的资信证明或2017或2018年度财务审计报告（须加盖本单位公章）

7-4提供投标人须知资料表要求的社会保障资金缴纳记录复印件（须加盖本单位公章）

7-5提供投标人须知资料表要求的依法缴纳税收的完税证明复印件（须加盖本单位公章）

7-6供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

7-7供应商未被列入信用中国网站( www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图，查询时间须在招标公告发布日期之后，须加盖本单位公章）。

7-8供应商质量、环境、职业健康安全体系认证（须加盖本单位公章）

7-9供应商安全生产许可证 （须加盖本单位公章）

### 附件7-1  营业执照副本复印件

（非三证合一的供应商还需提供税务登记证、组织机构代码证复印件，均须加盖本单位公章）

### 附件7-2  法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字（或盖章）_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖本单位公章：

附：

被授权人姓名：

身份 证 号码：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传　　　　真：

电　　　　话：

### 附件7-3  供应商的资信证明：银行出具的资信证明或2018年度财务审计报告

（须加盖本单位公章）

说明：

1、供应商在投标文件中，必须提供经会计师事务所出具的本单位2018年度的审计报告复印件并加盖供应商单位公章；如果供应商为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖供应商单位公章。

2、如供应商无法提供2018年度审计报告，则需提供开户银行出具的针对本采购项目的资信证明原件。

（1）、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

（2）、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖投标人公章)，评标委员会保留审核原件的权利；

（3）、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

（4）、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

### 附件7-4  社会保障资金缴纳记录复印件

（须加盖本单位公章）

说明：

1、须提供投标人须知资料表要求的社会保障资金缴纳记录证明文件复印件加盖本单位公章

2、国家、地方工商管理部门或其他相关管理部门对社保资金缴纳（如免缴）有特别政策的，必须提供相关政策文件复印件以及供应商满足相关政策文件的证明文件。

### 附件7-5  依法缴纳税收的完税证明复印件

（须加盖本单位公章）

说明：

1、须提供投标人须知资料表要求的依法缴纳税收记录证明文件复印件加盖公章

2、国家、地方工商管理部门或其他相关管理部门对企业纳税有特别规定的，必须提供相关政策性文件复印件和供应商满足政策文件规定的证明文件。

### 附件7-6  供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动没有重大事故、违法  记录的声明

(须加盖本单位公章,格式自拟)

### 附件7-7  供应商未被列入信用中国网站( www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图，查询时间须在招标公告发布日期之后，须加盖本单位公章）

### 附件7-8  供应商质量、环境、职业健康安全体系认证

（须加盖本单位公章）

### 附件7-9  供应商安全生产许可证 （须加盖本单位公章）

### 附件8 供应商类似业绩一览表

供应商名称:___________ 招标编号:_______________

| 序号 | 项目名称 | 供货设备名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同签约时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字___________________

供应商(盖本单位公章): ___________________

注：

1.须提供合同关键页（合同盖章页复印件，能体现项目名称、金额、签约时间）复印件等证明材料。

2.证明材料提供复印件加盖单位公章。

### 附件9 项目供货方案、技术实施方案

### 附件10售后服务、培训承诺等相关服务承诺方案

### 附件11 供应商在京服务机构情况表（格式）

### 附件12 《投标人企业类型声明函》（投标文件格式十二、十三、十四，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

### 附件13 节能产品、环境标志产品的声明（格式）

### 附件14 投标保证金

### 附件15 供应商需要提供的其他相关资料附件

### 附件16投标产品检测报告及认证证书情况说明

### 附件17 缴纳中标服务费承诺书（投标文件格式 ）

### 附件18投标人商务符合性承诺函（投标文件格式）

### 附件19投标人关联单位的说明（格式自制）